## 空調設備
北広島町ゼロカーボンタウン促進加速化事業 高効率空調設備省エネ効果計算用シート
※網掛けのセルに入力してください
１．旧使用機器（使用をやめる機器）
（１）エアコンの場合
機器名称
機器型式
| 消費電力計算表 | 消費電力※１ | 使用日数 | 使用時間※２ | 消費電力量 | 二酸化炭素 排出量※３
|  | (kW) | 日数 | 時間/日 | (kWh)
| 夏季消費電力 |  | 134 |  | 0 | 0
| 冬季消費電力 |  | 159 |  | 0 | 0
[5 empty] | 年間CO2排出量 | 0 | ㎏CO2
※１ 機器カタログから消費電力を入力する
※２ 使用日数の基準はJIS C9612:2013に基づく日数とし、使用時間は実際の使用時間とする
※３ 中国電力株式会社が公表する2021年度実績（調整後排出係数 0.542kgCO2/kWh）を引用
（２）石油ファンヒーターの場合
機器名称
機器型式
| 消費電力計算表 | 灯油消費量※４ | 使用日数※５ | 使用時間※５ | 年間消費量※６ | 二酸化炭素 排出量※７
|  | (L/h) | 日数 | 時間/日 | (L/年)
| 消費量計算 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 年間CO2排出量 | 0 | ㎏CO2
※４ 暖房能力のカタログ値（最大値）を入力する
※５ 使用日数、使用時間は実績値を入力する
※６ 最大消費量の75％で運転する想定とする
年間の消費量についても、実績で把握できる場合は実績量（L）を計上する
※７ 灯油のCO2排出係数（2.49kgCO2/L）を引用する
（３）LPガス暖房器の場合
機器名称
機器型式
| 消費電力計算表 | ガス消費量※８ | 使用日数※９ | 使用時間※９ | 年間消費量※10 | 二酸化炭素 排出量※11
|  | (kcal/h) | 日数 | 時間/日 | (㎥/年)
| 消費量計算 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 年間CO2排出量 | 0 | ㎏CO2
※８ 暖房能力(kcal/h)のカタログ値（最大値）を入力する
ガス消費量(㎥)＝暖房器具のガス熱量(kcal)/ガス1㎥あたりの熱量(24000kcal)
※９ 使用日数、使用時間は実績値を入力する
※10 最大消費量の75％で運転する想定とする
年間の消費量についても、実績で把握できる場合は実績量（㎥）を計上する
※11 LPGのCO2排出係数（体積:6.55kgCO2/㎥）を引用
２．新使用機器
機器名称
機器型式
| 消費電力計算表 | 消費電力※１ | 使用日数 | 使用時間※２ | 消費電力量 | 二酸化炭素 排出量※３
|  | (kW) | (日数) | 時間/日 | (kWh)
| 夏季消費電力 |  | 134 | 0 | 0 | 0
| 冬季消費電力 |  | 159 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 年間CO2排出量 | 0 | ㎏CO2
※１ 機器カタログから消費電力を入力する
※２ 新使用機器の使用時間は比較を容易にさせるため、旧使用機器の使用時間とする
※３ 中国電力株式会社が公表する2021年度実績（調整後排出係数 0.542kgCO2/kWh）を引用
３．二酸化炭素（CO2）削減割合
| 導入前排出量合計 | 0
| 導入後排出量合計 | 0
| 削減量 | 0
| 排出量削減割合 | #DIV/0! | ※-30％以上の削減

## 給湯設備
北広島町ゼロカーボンタウン促進加速化事業 高効率給湯設備省エネ効果計算用シート
※網掛けのセルに入力してください
１．旧使用機器（使用をやめる機器）
（１）電気温水器の場合
機器名称
機器型式
| 消費電力量計算表 |  | 消費電力※１ | 使用日数 | 使用時間※２ | 消費電力量 | 二酸化炭素 排出量※３
|  |  | (kW) | (日数) | (時間/日) | (kWh)
| 冬季(12~3月)消費電力 |  |  | 121 |  | 0 | 0
| その他季消費電力 |  |  | 244 |  | 0 | 0
[6 empty] | 年間CO2排出量 | 0 | ㎏CO2
※１ 機器カタログから定格消費電力（通年で同じ場合は同じ数字）を入力する
※２ 使用時間は、実績値（タイマー式で稼働時間を設定している場合はその時間）を入力する
※３ 中国電力株式会社が公表する2021年度実績（調整後排出係数 0.542kgCO2/kWh）を引用
（２）LPガス給湯器の場合
機器名称
| 機器型式 | [7 empty] | kg
| ガス消費量計算表 | ガス消費量※４ |  | 用途 | 消費割合※５ | 年間消費量 | 二酸化炭素 排出量※６ |  | ㎥
|  | （月あたり） | 単位
| 消費量計算 |  |  |  | 0.74 | 0 | 0 |  | 給湯のみ
[6 empty] | 年間CO2排出量 | 0 | ㎏CO2 | 給湯と調理
| ※４ 請求伝票をもとに、標準的な１カ月のガス消費量を入力 | [7 empty] | 給湯と調理と暖房
※５ 世帯当たりの用途別エネルギー消費割合（資源ネルギー庁）のうち「給湯」と「ちゅう房」の
合計値から「給湯」による消費割合を算出
※６ LPGのCO2排出係数（重量:3kgCO2/kg、体積:6.55kgCO2/㎥）を引用
（３）石油給湯器（灯油ボイラー等）の場合
機器名称
機器型式
| 灯油消費量計算表 | 灯油消費量※７ |  | 年間消費量 |  | 二酸化炭素 排出量※３
|  | （L/月） |  | (L/年)
| 消費量計算 |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 年間CO2排出量 | 0 | ㎏CO2
※７ 請求伝票をもとに、標準的な１カ月の灯油消費量（暖房等の使用分を除く＝夏季）を入力
※８ 灯油のCO2排出係数（2.49kgCO2/L）を引用
２．新使用機器
機器名称
機器型式
| 消費電力量計算表 |  | 消費電力※１ | 使用日数 | 使用時間※２ | 消費電力量 | 二酸化炭素 排出量※３
|  |  | (kW) | (日数) | 時間/日 | (kWh)
| 冬季(12~3月)消費電力 |  |  | 121 |  | 0 | 0
| その他季消費電力 |  |  | 244 |  | 0 | 0
[6 empty] | 年間CO2排出量 | 0 | ㎏CO2
※１ 機器カタログから消費電力（通年で同じ場合は同じ数字）を入力する
※２ 使用時間は、実績値又は、タイマー式で稼働時間を設定する場合はその時間）を入力する
※３ 中国電力株式会社が公表する2021年度実績（調整後排出係数 0.542kgCO2/kWh）を引用
３．二酸化炭素（CO2）削減割合
| 導入前排出量合計 | 0
| 導入後排出量合計 | 0
| 削減量 | 0
| 排出量削減割合 | #DIV/0! | ※-30％以上の削減